## Slide 1: Izkoristek solarnih razsmernikov pri proizvodnji jalove moči
Primož Sukič
Dušan Drevenšek
Ernest Belič
Gorazd Štumberger

## Slide 2: KAZALO
UVOD
OMEJITVE RAZSMERNIKA
MERITVE RAZSMENIKA
MOŽNOST GENERIRANJA JALOVE MOČI IZ SOLARNIH RAZSMERNIKOV
SKLEP

## Slide 3: UVOD

## Slide 4: UVOD
PRENOS
ENERGIJE

## Slide 5: UVOD
IZGUBE
IZGUBE

## Slide 6: UVOD
IZGUBE
IZGUBE

## Slide 7: UVOD
IZGUBE
IZGUBE

## Slide 8: UVOD
IZGUBE
IZGUBE

## Slide 9: UVOD
IZGUBE
IZGUBE

## Slide 10: OMEJITVE RAZSMERNIKA

## Slide 11: OMEJITVE RAZSMERNIKA

## Slide 12: OMEJITVE RAZSMERNIKA

## Slide 13: OMEJITVE RAZSMERNIKA

## Slide 14: OMEJITVE RAZSMERNIKA

## Slide 15: MERITVE RAZSMERNIKA

## Slide 16: MERITVE RAZSMERNIKA
Mikro razsmernik
Nazivna moč S = 260 VA

## Slide 17: MERITVE RAZSMERNIKA

## Slide 18: MERITVE RAZSMERNIKA

## Slide 19: Aproksimirana ploskev izkoristka razsmernika

## Slide 20: Prikaz dodatnih izgub ob generiranju konstantne vrednosti jalove moči Q = 100 VAr in spreminjanju delovne moči [W].

## Slide 21: MOŽNOST GENERIRANJA JALOVE MOČI IZ SOLARNIH RAZSMERNIKOV

## Slide 22: MOŽNOST GENERIRANJA JALOVE MOČI IZ SOLARNIH RAZSMERNIKOV
Q [kVAr] | Možnost generiranja jalove moči v [%] časa | 
 | S1 = 100 kVA | S2 = 110 kVA
100 | 55,0 % | 89,1 %
90 | 88,4 % | 94,7 %
80 | 93,7 % | 98,3 %
70 | 97,1 % | 99,8 %
60 | 99,3 % | >99,9 %
50 | 99,9 % | >99,9 %
40 | >99,9 % | 100 %
30 | >99,9 % | 100 %
20 | >99,9 % | 100 %
10 | >99,9 % | 100 %

## Slide 23
V Sloveniji je do konca leta 2013 sončnih elektrarn nazivne moči
S = 250 MVA

## Slide 24
V Sloveniji je do konca leta 2013 sončnih elektrarn nazivne moči
S = 250 MVA
99% časa bi lahko zagotavljali jalovo moč
Q = 150 MVAr

## Slide 25
Časovna razpoložljivost generacije jalove moči vseh slovenskih sončnih elektrarn skupaj.

## Slide 26: SKLEP
Razsmerniki sončnih elektrarn imajo velik potencial generiranja jalove moči
Dodatne izgube pri generiranju jalove moči so majhne
Karakteristika izgub omogoča analitično določanje izgub
Prednosti in slabosti