## Slide 1: vpliv dodatne inštalacije PV sistemov na prihranke energije v delu mariborskega SN omrežja
Nevena Srećković, Gorazd Štumberger
Maribor, maj 2015

## Slide 2: Cilji raziskave
Analiza vključevanja dodatnih PV sistemov v del SN omrežja na levem bregu reke Drave v Mariboru
Izbira ustreznih lokacij dodatnih PV sistemov
Ovrednoten vpliv generacije delovne in jalove moči dodatnih proizvodnih enot, na celoletne prihranke energije v omrežju

## Slide 3: Uvod
Povečevanje števila priključenih razpršenih virov v DO
DO se spreminjajo iz pasivnih aktivni element EES
Pomembno ustrezno načrtovanje in analiza obratovalnih stanj – za čim učinkovitejšo vključitev novih elementov
Hkrati – zagotoviti ustrezne algoritme vodenja

## Slide 4: Določitev PV potenciala streh
Povprečno sončno obsevanje streh [*]
  Topografski LiDAR podatki
  Podatki sončnega obsevanja izmerjeni s piranometrom
  Upoštevanje lokacije, orientacije in naklona streh, oblačnosti, okoliškega terena in senčenja
KATEGORIZACIJA STREH
  Glede na ustreznost za postavitev PV sistema
  Površina 1km2 v centru Maribora
[*] N. Lukač, D. Žlaus, S. Seme, B. Žalik, G. Štumberger. “Rating of roofs' surfaces regarding their solar potential and suitability for PV systems, based on LiDAR data.” Applied energy, Vol. 102, pp. 803-812, 2012

## Slide 5: Določitev PV potenciala streh

## Slide 6: Izbira streh – najbolj ustreznih za postavitev PV sistemov (s stališča sončnega obsevanja)

## Slide 7: Del DO Maribora, na levem bregu reke Drave v Mariboru

## Slide 8: Del DO Maribora, na levem bregu reke Drave v Mariboru
RTP Koroška Vrata
RTP Melje

## Slide 9: Testna modela omrežij RTP Koroška Vrata in RTP Melje

## Slide 10: Ovrednotenje prihrankov izgub
Letni prihranki energije
  Na račun zmanjšanja prenosnih izgub, zaradi priključitve dodatnih proizvodnih enot
  Generacija delovne moči
  Različne generacije jalove moči

## Slide 11: Postopek izračuna
Podatki porabe:
  Nadomestni obremenitveni diagrami
  Povprečni delovnik in vikend – za vsaki mesec
Podatki dodatne proizvodnje:
  Povprečje 10 letnega zajemanja vrednosti sončnega obsevanja
  Povprečni profili proizvodnje, katere bi bilo možno doseči z monokristalnimi sončnimi moduli
Za vsak mesec (delovnik in vikend) – 24 časovno diskretnih izračunov pretokov energije

## Slide 12: Izračun prenosnih izgub (Pizg) za vsako uro povprečnega delovnika in vikenda, za vsaki mesec

## Slide 13: Izračun prenosnih izgub (Pizg) za vsako uro povprečnega delovnika in vikenda, za vsaki mesec

## Slide 14: Določitev dnevnih izgub energije za delovnik in vikend, za vsaki mesec
Wizg

## Slide 15
RTP Koroška Vrata
Dnevni prihranki energije za povprečni delovnik vsakega meseca

## Slide 16: Koroška Vrata: Letni prihranki energije
 | Scenarij 1 | Scenarij 2 | Letni prihranki izgub | 
 |  |  |  | [%]
 | 17,90 |  |  | 
 | 17,90 |  |  | 
 | 17,90 |  |  | 
 | Scenarij 1 | Scenarij 2 | Letni prihranki izgub | 
 |  |  |  | [%]
 | 17,90 |  |  | 
 | 17,90 |  |  | 
 | 17,90 |  |  | 
Scenarij 1 – obstoječe stanje v omrežju
Scenarij 2– upoštevanje dodatnih proizvodnih enot

## Slide 17: Melje: Letni prihranki energije
 | Scenarij 1 | Scenarij 2 | Letni prihranki izgub | 
 |  |  |  | [%]
 |  |  |  | 2,43
 | 26,11 |  | 0,66 | 2,53
 | 26,11 |  | 0,68 | 2,59
 | 26,11 |  | 0,69 | 2,63
 | Scenarij 1 | Scenarij 2 | Letni prihranki izgub | 
 |  |  |  | [%]
 |  |  |  | 2,43
 | 26,11 |  | 0,66 | 2,53
 | 26,11 |  | 0,68 | 2,59
 | 26,11 |  | 0,69 | 2,63
Scenarij 1 – obstoječe stanje v omrežju
Scenarij 2– upoštevanje dodatnih proizvodnih enot

## Slide 18: Sklep
Ovrednoten vpliv generacije delovne in jalove moči dodatnih proizvodnih enot
Najbolj optimalne lokacije dodatnih PV enot izbrane glede na podatke sončnega obsevanja
Letni prihranki energije v:
  RTP Koroška Vrata , s 5 dodatnimi PV enotami
  RTP Koroška Vrata , s 5 dodatnimi PV enotami

## Slide 19: Sklep
Z generacijo jalove moči – povečamo prihranke
V izračunu niso upoštevane
  Izgube v NN omrežju
  SN/NN transformatorjih
  Potrebno zagotoviti ustrezne algoritme vodenja DO – za iskanje najbolj optimalnih obratovalnih stanj

## Slide 20
Hvala na pozornosti!