## Slide 1: Upravljanje s plinom
Andrej Grapulin,
vodja sektorja operaterja distribucijskega sistema, Plinarna Maribor d.o.o.
Maribor, 9. 5. 2017, Komunalna energetika 2017

## Slide 2: Zemeljski plin
zmes plinov ogljikovodikov s prevladujočim deležem metana (nad 90%).
metan CH4 – naravni plin
Ostale primesi:
  etan <6,3%
  Propan <2,1%
  butan <2,1%
  N2 <2,1%

## Slide 3: Zemeljski plin utekočinjeni naftni plin
metan CH4 propan C3H8
butan C4H10
njune mešanice

## Slide 4: Zakonodaja
Energetski zakon (EZ-1) Uradni list RS 17/14
Podzakonski akti
  Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom Uradni list RS 61/16
    Glavne novosti za odjemalce uveljavljene s 1. 1. 2017
      Sprememba obračunske enote iz m3 v kWh
      Zamenjava dobavitelja v roku 21 dni
  Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom Uradni list RS 43/14
  Sistemska obratovalna navodila za prenosni/distribucijske sisteme zemeljskega plina Uradni list RS – izdajajo posamezni operaterji
  Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS – izdajajo posamezni operaterji

## Slide 5: Transport zemeljskega plina preko plinovodnega omrežja
Prenosni sistem zemeljskega plina
      Vir: Plinovodi d.o.o.
  Prenos plina
    Tranzit
    Do končnih odjemalcev priključenih na prenosni sistem (industrijski odjem, polnilnice CNG-pogon vozil)
    Do distribucijskih sistemov
  Obvezna gospodarska javna služba
A
ITA
HRV

## Slide 6: Transport zemeljskega plina preko plinovodnega omrežja
Distribucijski sistemi zemeljskega plina
  Distribucija plina do končnih odjemalcev v mestih in naseljih
  Izbirna lokalna gospodarska javna služba
Vir: GIZ DZP

## Slide 7: Udeleženci na trgu z zemeljskim plinom
                transport plina
                plačilo oskrbe
Operater
prenosnega
sistema
Operater
distribucijskega
sistema
Odjemalec
Nabavni vir
zemeljskega plina
Dobavitelj
zemeljskega plina
Proizvodnja in dobava zemeljskega plina – tržna dejavnost – prosta izbira
Operater – regulirana dejavnost

## Slide 8: Namen uporabe zemeljskega plina na distribuciji
  Ogrevanje
  Priprava sanitarne vode
  Kuha
  Tehnologija
  Proizvodnja električne energije
  Hlajenje
  Pogon vozil (CNG)
  polnilnica CNG v Mariboru
Velik potencial

## Slide 9: Značilnosti in organizacija distribucije
  Nizko (100 mbar) ali srednjetlačno omrežje (do 4 bar)
  Za izvajanje odgovoren operater distribucijskega sistema (ODS)
  Organizirana je lahko v obliki:
    Javnega podjetja ustanovljenega s strani lokalne skupnosti,
    zasebnega podjetja, ki ima z lokalno skupnostjo sklenjeno koncesijsko pogodbo, ali
    javno-zasebnega partnerskega podjetja.
  Glavne naloge operaterjev:
    distribucija zemeljskega plina,
    obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja,
    zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja,
    zagotavljanje 24 urne dežurne službe,
    enakopravno obravnavanje ostalih udeležencev trga.

## Slide 10: Koraki do uporabe zemeljskega plina
  1 korak: Preveritev možnosti priključitve na distribucijski sistem
  2. korak: Pridobitev ustreznega soglasja operaterja
    Priključitev objekta za katerega JE potrebno gradbeno dovoljenje:
      Projektni pogoji
      Soglasje na projektne rešitve
    Priključitev objekta za katerega NI potrebno gradbenim dovoljenje
      Soglasje za priključitev
  3. korak: Izgradnja plinskega priključka
    Pogodba o priključitvi
  4. korak: Izvedba notranje plinske instalacije z montažo plinskega trošila
  5. korak: Pričetek uporabe zemeljskega plina
    Sklenitev pogodbe o dobavi zemeljskega plina z dobaviteljem
    Sklenitev pogodbe o dostopu do distribucijskega sistema z ODS
    Spuščanje plina

## Slide 11: Obrazložitev računa
  Skupen strošek oskrbe z zemeljskim plinom sestavljajo:
  Cena zemeljskega plina – prosto oblikovanje cen
    znesek za dobavljeni zemeljski plin kot energent [€/kWh]

## Slide 12: Obrazložitev računa
  Skupen strošek oskrbe z zemeljskim plinom sestavljajo:
  Cena zemeljskega plina – prosto oblikovanje cen
    znesek za dobavljeni zemeljski plin kot energent [€/kWh]

## Slide 13: Obrazložitev računa
  Skupen strošek oskrbe z zemeljskim plinom sestavljajo:
  Cena zemeljskega plina – prosto oblikovanje cen
    znesek za dobavljeni zemeljski plin kot energent [€/kWh]
  Omrežnina – regulacija cen
    omrežnina za distribucijo, ki se obračunava glede na priključno moč, zakupljeno letno zmogljivost (predvidena količina letnega odjema) ter količino odjema zemeljskega plina

## Slide 14: Obrazložitev računa
  Skupen strošek oskrbe z zemeljskim plinom sestavljajo:
  Cena zemeljskega plina – prosto oblikovanje cen
    znesek za dobavljeni zemeljski plin kot energent [€/kWh]
  Omrežnina – regulacija cen
    omrežnina za distribucijo, ki se obračunava glede na priključno moč, zakupljeno letno zmogljivost (predvidena količina letnega odjema) ter količino odjema zemeljskega plina
    omrežnina za meritve, ki je odvisna od velikosti in vrste merilne naprave, lastništva merilne naprave ter odgovornosti za vzdrževanje in menjavo merilne naprave

## Slide 15: Obrazložitev računa
  Skupen strošek oskrbe z zemeljskim plinom sestavljajo:
  Cena zemeljskega plina – prosto oblikovanje cen
    znesek za dobavljeni zemeljski plin kot energent [€/kWh]
  Omrežnina – regulacija cen
    omrežnina za distribucijo, ki se obračunava glede na priključno moč, zakupljeno letno zmogljivost (predvidena količina letnega odjema) ter količino odjema zemeljskega plina
    omrežnina za meritve, ki je odvisna od velikosti in vrste merilne naprave, lastništva merilne naprave ter odgovornosti za vzdrževanje in menjavo merilne naprave
  Prispevki, dajatve in trošarina. Zneski se obračunajo po količini odjema.
    prispevek za energetsko učinkovitost,
    okoljska dajatev - CO2,
    prispevek za OVE in SPTE,
    trošarina.
  davek na dodano vrednost (DDV).
    podlaga za obračun davka na dodano vrednost so vse komponente točk 1, 2 in 3

## Slide 16: Način izstavljanja računov
  Praviloma dobavitelj izstavi uporabniku skupni račun, na katerem prefakturira zaračunan strošek omrežnine s strani operaterja

## Slide 17: Način pretvorbe v kWh
  Od 1. 1. 2017 se odjem zemeljskega plina obračunava v kWh kot dobavljena energija
  Merilne naprave merijo v volumetričnih enotah m3, Sm3, Nm3
                Prenosni sistem
                Nm3 – korigiran volumen na referenčno normalno stanje T= 0oC, p=1.013,25mbar
                Distribucijski sistemi
                m3 – volumen pri temperaturi in tlaku okolice
                Sm3 – korigiran volumen na referenčno standardno stanje T= 15oC, p=1.013,25mbar
  Izračun dobavljene energije:
  E [kWh] = VN [Nm3] * HS,I,RS [kWh/Nm3]
    E - količine energije dobavljenega zemeljskega plina [kWh]
    VN – normalni volumen [Nm3]
    HS,I,RS - povprečna mesečna zgornja kurilna [kWh/Nm3] objavlja operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o..
Korekcijski faktor „z“

## Slide 18: Način pretvorbe v kWh
  Korekcijski faktor „z“:
    VN [Nm3] = VD [m3] ali VS [Sm3] * z
    VS [Sm3] z=0,9476
    VD [m3] z=odvisen od
      Srednjega zračnega tlaka - nadmorske višine
      Obračunske temperature na merilnem mestu
      Nadtlaku zemeljskega plina na merilnem mestu
  Vse podatke in informacije za potrebe pretvorbe ODS objavi na spletni strani!

## Slide 19: Plinarna Maribor kot operater distribucijskega sistema

## Slide 20: Plinarna Maribor kot operater distribucijskega sistema

## Slide 21: www.plinarna-maribor.si
Operater distribucijskega sistema
Dobavitelj zemeljskega plina
Web servis za odjemalce

## Slide 22: WEB servis http://uporabnik.plinarna-maribor.si/Default.aspx

## Slide 23: HVALA ZA POZORNOST Andrej Grapulin, Plinarna Maribor d.o.o. andrej.grapulin@plinarna-maribor.si