## Slide 1: Model hitre regulabilne naprave za distribucijska omrežja
as. dr. Jerneja Bogovič, univ. dipl. inž. el.
prof. dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. inž. el.

## Slide 2: Uvod
Uporaba hitrih regulabilnih naprav za izboljšanje napetostnih razmer
Zaradi hitrega prilagajanja na spremembe v sistemu
Pri načrtovanju nujen ustrezen model naprave
Za radialna omrežja nov model za U-I metodo
Newton-Raphsonova (NR) metoda ne konvergira
Modeli za NR metodo neustrezni

## Slide 3: Modeliranje SSSC
Delovna moč SSSC je nič
Vsota vsiljene napetosti je nič
Definiranje regulirane veličine

## Slide 4: Testni sistem
IEEE 34-vozliščni testni sistem
IEEE 123-vozliščni testni sistem

## Slide 5: Rezultati – napetostni profil
IEEE 34-vozliščni testni sistem

## Slide 6: Rezultati – število iteracij
IEEE 34-vozliščni testni sistem

## Slide 7: Rezultati – število iteracij
IEEE 123-vozliščni testni sistem

## Slide 8: Rezultati – vsiljena napetost
IEEE 123-vozliščni testni sistem

## Slide 9: Zaključek
Nov model testirali na dveh sistemih
Simulirali smo različne scenarije
SSSC izboljša napetostne razmere
Nov model SSSC ne vpliva bistveno na število iteracij

## Slide 10
Hvala