## Slide 1: “KOMUNALNA ENERGETIKA 2013”
Matematično modeliranje in programiranje hidro sistema
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
“Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj”
Jernej Hosnar

## Slide 2: UVOD
Oskrba z električno energijo
Vodna energija, veter, sonce in geo-termalna energija
Piko-hidro sistemi (inštalirana moč: < 10 kW)
Oskrba z »zeleno energijo«
(Supply with »Green Energy«)

## Slide 3: Praktična postavitev hidro-objekta

## Slide 4: Opredelitev preučenega problema
Stalno vodnata pokrajina z vodnim potencialom za izgradnjo piko-hidro elektrarne
Idealni naklon vodnega pobočja
Dotoki v glavno strugo potoka
Vodni padec,
Volumski pretok, ,

## Slide 5: Ilustracija preučenega hidro-sistem

## Slide 6: Zastavljeni problem
Optimalno stičišče postavitve vodnega zajetja?
Vrsta vodne turbine ter njene dimenzije za učinkovito pretvorbo vodne energije?
Letni - ekonomski dobiček v investirano hidro-postrojenje?

## Slide 7: TEORETSKE OSNOVE
Hidroelektrarna izkorišča potencialno (višinsko) energijo ter masni pretok vode
Pretok vode je časovno spremenljiv dejavnik
Vodne turbine - pogonski stroji

## Slide 8: A.) Temeljne enote hidroelektrarne
JEZ
VODO-HRAM
CEVOVOD/KANAL
ELEKTRARNA
VODNA TURBINA
KONTROLNI MEHANIZEM
ELEKTRIČNI DALJNOVOD
ODTOK

## Slide 9: B.) Matematično modeliranje in MINLP
MINLP (mešano-celoštevilsko nelinearno programiranje) je najzahtevnejša oblika algoritmov
Izbira med binarnimi in zveznimi spremenljivkami
Uporabnost: Sinteza kemijskih procesov, Omrežja toplotnih prenosnikov, Reaktorska omrežja, Separacijska omrežja, Vodna omrežja,...
Reševanje s progr. paketi: DICOPT, MIPSYN, BARON,...

## Slide 10: Formulacijo MINLP modela
Namenska funkcija
Enakostni in neenakostni pogoji

## Slide 11: Modeliranje/programiranje hidro-sistema
Primer modelirane konstante v namenski funkciji
Uporabljena namenska funkcija – MAKSIMIRANJE letnega dobička (prodaja ele. energije)

## Slide 12: Vhodni parametri ilustrativnega modela
Nekaj vhodnih podatkov modela!
Reševanje modela s programom GAMS®
(The General Algebraic Modeling System) !

## Slide 13: REZULTATI

## Slide 14: DISKUSIJA
Vpliv neodvisnih spremenljivk sistema; nadmorska višina zajetja (vodni padec), volumski pretoki, volumski dotoki v strugo, naklon pobočja, cena dovodne cevi, cena električne energije,...
Optimalna izbira postavitve zajetja - dober pregled nad sistemom, lažje odločanje pri načrtovanju
Splošna indeksirana oblika modela - prijazna za uporabnika
Informacije za oceno možnosti izrabe vodnega potenciala
Obnovljivi viri energije - zmanjšati porabo fosilnih goriv v svetovnem merilu
Okolju prijaznejše gospodarjenje z naravnimi viri

## Slide 15: HVALA ZA VAŠO POZORNOST !
Jernej Hosnar
uni. dipl. inž. kem. tehnologije
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: + 386 2 2294454 Fax.: + 386 2 22 77 74
jernej.hosnar@um.si
Zahvala vsem sodelujočim pri projektu!